## Tabelle1
Anzeigen
	Heizkreis
	Warmwasser
	Wärmepumpe

Benutzermenü
Heizkreis	Soll-Ist
		00-000	Aussentemperatur	2,9	°C
		01-001	Raumtemperatur	21,0	°C
		00-002	Heizkreis Vorlauf Ist	28,3	°C
		01-002	Heizkreis Vorlauf Soll	30,6	°C
		02-020	Aussentemperatur	2,6	°C
		02-051	Status Heizkreisregister	6
Heizkreis	Einstellungen
		03-000	Raumschutztemperatur	15,0	°C
		03-013	Auslegungs Vorlauf	38,0	°C
		03-021	Heizgrenze Normalbetrieb	18,0	°C
		03-050	Betriebswahl Heizung	3
		03-051	Normal Raumtemperatur	21,0	°C
		03-053	Spar Raumtemperatur	18,0	°C
		03-058	Behaglichkeit	21,0	°C
		07-009	Solltemperatur H	35,0	°C
		07-076	Applikationstyp Heizung	3
Warmwasser	Soll-Ist
		00-004	Warmwassertemperatur Ist	43,3	°C
		01-004	Warmwassertemperatur Soll	48,0	°C
		02-052	Status Warmwasser	1
Warmwasser	Einstellungen
		05-050	Betriebswahl Warmwasser	1
		05-051	Normal Warmwassertemperatur	48,0	°C
		05-076	Applikationstyp Warmwasser	3
Wärmepumpe	Soll-Ist
		00-007	Vorlauftemperatur Ist	40,4
		01-007	Vorlauftemperatur Soll	57,0
		00-008	Rücklauftemperatur	33,0
		00-070	Wärmequelle Austritt	-2,4
		00-071	Wärmequelle Eintritt	1,1
		00-072	Heizgastemperatur	78,3
		02-053	Status Wärmeerzeuger	1
		02-080	Schaltzyklen	9216
		02-081	Betriebsstunden	3951
		02-082	Betriebsstunden 2.	0
		02-083	Schaltzyklen 2. Stu	0
		21-004	Vorlauftemperat	54,9
Wärmepumpe	Einstellungen
		09-007	Wärmeerzeuger Typ	9
		09-075	Betriebswahl Wärmepumpe	1
		15-006	Applikationstyp Wärmepumpe	1

Expertenmenümenü
Heizkreis	Einstellungen
		03-000	Raumschutztemperatur	15,0	°C
		03-001	Fusspunkt Vorlauf	21,0	°C
		03-000	Heizgrenze Sparbetrieb	10,0	°C
		03-006	Startoptimierung	0,0
		03-007	Raumtemperatur	0,0	°C
		03-012	Auslegungs Aussentemperatur	-15	°C
		03-013	Auslegungs Vorlauf	38,0	°C
		03-020	Zeitkonstante für	15
		03-021	Heizgrenze Normalbetrieb	18,0	°C
		03-023	Frostgrenze Aussen	2,0
		03-024	Zeitkonstante für R	1
		03-025	Abweichung forcier	2,0
		03-026	Abweichung Heize	0,1
		03-030	Nachstellzeit Rau	0,0
		03-050	Betriebswahl Heizung	3
		03-051	Normal Raumtemperatur	21,0
		03-053	Spar Raumtemperatur	18,0
		03-058	Behaglichkeit	21,0
		03-091	Fernbedienung vorh	0
		03-092	Ferien Zonenzuordnung	0
		03-093	Timer Zonenzuordnung	0
		03-094	Betriebswahl Zonenzuordnung	0
		03-095	Zeitprogramm Zonenzuordnung	0
		03-096	Temperatur Zonenzuordnung	0
		03-110	Minimale Anlaget	20,0
		03-111	Abschaltdifferenz	-30,0
		07-000	Proportional Ber	15,0
		07-001	Wärmeerzeuger Typ	0,0
		07-002	Minimale Vorlauft	0,0
		07-003	Pumpennachlauf H	3,0
		07-005	Heizkreistyp	0
		07-008	Vorlauf Maximal	48,0
		07-009	Solltemperatur H	35,0
		07-031	Heizkreisüberhöhung	0,0
		07-034	Energiezwangzahl	1
		07-041	Mischer Neutralzo	0,0
		07-076	Applikationstyp Heizung	3
Warmwasser	Einstellungen
		03-092	Ferien Zonenzuordnung	0
		03-093	Timer Zonenzuordnung	0
		03-094	Betriebswahl Zonenzuordnung	0
		03-095	Zeitprogramm Zonenzuordnung	0
		05-000	Einschaltdifferenz	4,0
		05-001	Überhöhung Lade	2,0
		05-002	Warmwasser Lade	0,0
		05-003	Nachlaufzeit War	0,0
		05-004	Legionelltenschut	60,0
		05-005	Modus Ladepumpenn	1
		05-006	Zirkulationspumpe	1
		05-007	Pumpenanforderung	0
		05-010	Freigabetemperatur	50,0
		05-011	Modus Warmwasser	1
		05-013	Reduktion Warmw	3,0
		05-039	Energiezwangzahl	3
		05-040	Fehlerdauer War	0,0
		05-050	Betriebswahl Warmwasser	1
		05-051	Normal Warmwassertemperatur	48,0
		05-057	Maximale Warmwasser	50
		05-076	Applikationstyp Warmwasser	3
		05-081	Maximale Warmwasser	0,0
		05-082	Maximale Nachlade	0,0
Wärmepumpe	Einstellungen
		04-027	eBus Wärmeerzeuger	11
		09-000	Nachlaufzeit Wärm	0,5
		09-004	Einschaltverzögerer	0,5
		09-007	Wärmeerzeuger Typ	9
		09-011	Bedingte Freigabe	0
		09-012	Aussentemperat	-50,0
		09-020	Solltemperatur H	35,0
		09-021	Abschaltdifferenz	3,0
		09-023	Stillstandszeit min	5,0
		09-031	Laufzeit Minimal	5,0
		09-074	Externe Wärmeerzeuger	1
		09-075	Betriebswahl Wärmepumpe	1
		09-079	Messwertanpassung	0,0
		09-099	Betriebsart Wärmeerzeuger	1
		10-031	Maximaltempera	60,0
		10-037	Einschaltdifferenz	6,0
		15-006	Applikationstyp Wärmepumpe	1
		15-010	Heissgas Maxim	125,0
		15-011	Minimaler Konden	5,0
		15-020	Stillstandszeit Que	5
		15-021	Nachlaufzeit Quell	0,5
		15-022	Frostschutztemp	-8,0
		15-023	Zykluszeit Taktbetr	0
		15-025	Abschalltoffset Qu	0,0
		15-031	Forstschutztemp	-5,0
		15-037	Verzögerung Nied	0,0
		15-046	Verzögerung Nied	0,0
		15-048	Frosttemperaturs	5,0
		15-060	Messwertanpassung	0,0
		15-070	Konfiguration Quell	2
		15-071	Konfiguration Moto	-1
		15-072	Konfiguration Moto	-1
		15-075	Konfiguration Hochd	2
		15-076	Konfiguration Niede	1
		15-077	Konfiguration Wärm	2
		15-079	Konfiguration Konde	1
		15-083	Konfiguration Heiss	1
		15-085	Konfiguration Konde	2
		15-090	Frostschutztempe	5,0
		17-007	Konfiguration Durc	18
		17-008	Durchfluss Heizbet	0,0
		17-009	Durchfluss Warm	0,0
		17-012	Korrekturfaktor L	100
		17-014	Konfiguration Durch	18
		17-015	Korrekturfaktor L	100
		17-016	Durchfluss separa	0,0
		17-017	WEP Leistungsan	0,00
		17-018	WQP Leistungsan	0,00
Globalfunktionen	Einstellungen	04-000	Fühlerkonfiguration	0
		04-002	Sollwerteingang Fu	0
		04-020	eBUS Unit Nummer	2
		04-030	Multifunktionsausga	1
		04-031	Multifunktionsausga	2
		04-037	Sollwertausgang Fu	8
		04-038	Minimalwert DC A	0,0
		04-039	Maximalwert DC	10,0
		04-040	Service Passwort	0
		04-045	Kommandos	0
		04-060	Austrocknungsprogramm	0
		04-061	Vorlaufsollwertst	3,0
		04-062	Vorlaufsollwera	-6,0
		04-063	Vorlaufsollwert	30,0
		04-064	Dauer Beharrungs	3,0
		04-076	Applikationstyp Globalfunktionen	4
		04-077	Hydraulikapplikation	1
		04-092	SW Version	5.21
		04-093	HW Version	3.00
		04-094	SW ID Nr.	22090
		04-107	Sollwertausgang Fu	0
		04-108	Minimalwert DC A	0,0
		04-109	Maximalwert DC	10,0
		17-000	Einheit Impulseingang	0
		17-001	Impulsrate	1000